## Slide 1
S&P BL-H-26 – REB
Modelo
Alimentação Elétrica
Frequência
Voltagem
Proteção
IP
Potência
Corrente
Máxima
Classe
Temperatura
de operação
Controladores de velocidade eletrônicos monofásicos. Disponíveis nas versões de embutir ou para montagem externa. Proteção com fusível (sobressalente incluído). Ajuste de velocidade mínima. Botão LIGA/DESLIGA e controle de regulagem da velocidade.
Corrente
Mínima

## Slide 2
S&P BL-H-26 – REB
Modelo
Fornecimento Elétrico
Frequência
Voltagem
Proteção
IP
Potência
Corrente
Máxima
Classe
Temperatura
de operação
Controlador de velocidade eletrônico monofásico.
Montagem externa.
Proteção por fusível.
Ajuste de velocidade mínima.
Chave LIGA/DESLIGA separada.
P x L x A (mm):

## Slide 3
S&P BL-H-26 – REB
TD-MIXVENT 127V 60Hz
MODELO | VELOCIDADE MÁXIMA (RPM) | POTÊNCIA ABS. MÁXIMA (W) | CORRENTE ABS. MÁXIMA (A) | REB
160/100 SILENT | 2510 | 35 | 0,34 | REB-1
250/100 | 2540 | 37 | 0,31 | REB-1
350/125 | 2570 | 43 | 0,35 | REB-1
500/150 | 2640 | 70 | 0,54 | REB-1
500/160 | 2640 | 70 | 0,54 | REB-1
800/200 | 2340 | 135 | 1,14 | REB-2,5
1000/250 | 3100 | 140 | 1,33 | REB-2,5
1300/250 | 2550 | 230 | 2,20 | REB-5
2000/315 | 2700 | 290 | 2,40 | REB-5
4000/355 | 1355 | 464 | 3,93 | REB-5
6000/400 | 1451 | 756 | 6,28 | REB-10

## Slide 4
S&P BL-H-26 – REB
TD-MIXVENT 220V 60Hz
MODELO | VELOCIDADE MÁXIMA (RPM) | POTÊNCIA ABS. MÁXIMA (W) | CORRENTE ABS. MÁXIMA (A) | REB
160/100 SILENT | 2060 | 25 | 0,13 | REB-1
250/100 | 2210 | 30 | 0,14 | REB-1
350/125 | 2300 | 34 | 0,16 | REB-1
500/150 | 2620 | 65 | 0,28 | REB-1
500/160 | 2620 | 65 | 0,28 | REB-1
800/200 | 2370 | 121 | 0,74 | REB-1
1000/250 | 3070 | 140 | 0,70 | REB-1
1300/250 | 2500 | 220 | 1,03 | REB-2,5
2000/315 | 2670 | 300 | 1,48 | REB-2,5
4000/355 | 1530 | 526 | 2,30 | REB-5
6000/400 | 1600 | 855 | 3,80 | REB-5